
有机废物生物转化利用项目（生物转化利用基地）板房设备采购需求文件

一、项目概况
1.采购背景
根据2026年投资计划，国睿公司投建有机废物生物转化利用项目，总投资3,178.68万元。项目由南部预处理中心（位于云东海街道同福北路7号）和生物转化利用基地（位于云东海街道辑罗村上西股份经济合作社大岗岗地）两部分组成，南部预处理中心对厨余垃圾进行预处理，制成预处理浆料；浆料转运至生物转化利用基地后，经生物转化工艺，产出优质蛋白饲料。
本次采购项目有机废物生物转化利用项目（生物转化利用基地）板房设备采购项目，为有机废物生物转化利用项目（生物转化利用基地）配套保障设施，用于满足基地生产运营人员的驻场值守、在岗休整及相关后勤服务需求，完善基地生产辅助配套体系，为一线运营人员营造良好的配套环境，保障项目日常运维高效、高质量推进。
2.采购预算：本项目含税总预算为人民币￥168500.00元（大写：壹拾陆万捌仟伍佰元整），所有响应报价不得超出本预算，否则按无效响应处理。
3.资金来源：企业自有资金。
4.采购方式：询价。
5.交货地点：采购人指定的详细收货地址：佛山市三水区黄南路73号有机废物生物转化利用项目地。
6.交货周期：供应商需在合同签订后30日内（特殊天气除外），完成所有设备、材料供货及现场安装、调试工作，确保按期交付使用。
二、供应商资格要求
[bookmark: _GoBack]   参与本项目的供应商必须满足以下全部条件，采购人有权核验所有资质原件：
1.具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围覆盖本次采购货物类别。
2.近3年经营活动中无重大违法失信记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单，未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商自行提供《承诺函》（格式自拟）及查询网站截图。
本项目不接受联合体响应，不允许转包或违法分包。
三、采购货物明细及技术要求
详见附件2《有机废物生物转化利用项目（生物转化利用基地）板房设备技术参数要求》。
补充说明：1.所有货物必须为全新正品，符合行业标准及本需求书技术参数要求，无破损、变形、质量瑕疵，所有材质、规格、工艺与约定一致。
2.报价为全费用固定包干总价，包含货物价款、包装费、运输费（含足额保险）、装卸费、安装调试费、培训费、验收费、全部税费等所有相关费用，采购人无需另行支付其他费用。
3.详细技术参数以附件《货物技术规格书》为准，该附件为本需求文件不可分割的组成部分。
 四、交付与安装要求
1.乙方必须在合同约定时间内将全部货物送达指定地点，完成所有设备、材料供货及现场安装、调试工作。
2. 安装施工：所有打包箱房、设备设施安装规范，管线布局合理、施工工艺标准，防水、用电、排污等系统调试合格，整体稳固安全、功能完好，满足正常使用条件。
3.安装过程中发生的所有安全事故、人员损伤责任，全部由乙方自行承担。
五、验收要求
1.整体验收：所有采购打包箱房、设备设施齐全到位，安装施工完成，外观整洁、结构稳固，无质量缺陷、安全隐患。
2.技术验收：所有板房结构、型材、板材、电气、防水、保温等参数完全符合要求，配套设备设施功能正常、运行稳定。
3.验收结果以现场实际核查、功能调试合格为准，不合格部分由供应商无条件整改、更换，直至验收合格。
六、质保与售后服务要求
1.质量保证期：自最终验收合格之日起不少于12个月，若国家强制标准或生产厂家公开承诺的质保期更长，则自动按最长质保期执行。
2.响应时效：乙方接到采购人故障报修通知后，48小时内响应并抵达现场维修。
3.质保期内所有维修、零配件更换全部免费，不得向采购人收取任何费用。
4.质保期满后提供维护服务，仅收取人工和材料成本价维修，不得加收其他费用。
七、付款方式
1.定金支付：签订合同后，支付合同金额的30%作为定金。
2.尾款支付：乙方按照合同约定完成所有设备、材料供货及现场安装、调试、施工工作后，经甲方现场验收确认合格无异议后，乙方开具合同金额100%的增值税专用发票；甲方收到合规发票后，支付至合同金额的97%。
3.质保金支付：合同金额的3%作为质保金，在质保期满后，如无质量问题等相关异议，甲方支付该笔款项。
八、其他要求
1.乙方保证所供货物不侵犯任何第三方知识产权，若引发侵权纠纷，全部损失由乙方全额承担。
2.本需求文件最终解释权归采购人所有。

— 2 —

— 1 —

